东莞市第三人民医院

招 标 文 件

项目编号：441900-201806-0006005502-0012

项目名称：影像云服务系统采购

东莞市聚福招标代理有限公司

目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  用户需求书	7

第三章  投标人须知	24

一、说明	25

1.	定   义	25

2.	招标范围及资金来源	25

3.	合格的投标人要求	25

4.	踏勘现场	25

5.	合格的货物、服务及验收	26

6.	投标费用	26

二、招标文件	26

7.	招标文件的组成	26

8.	招标文件的澄清和修改	27

三、投标文件的编制	27

9.	投标文件语言和计量单位	27

10.	投标文件的组成	28

11.	投标文件的编写	28

12.	投标报价	28

13.	投标文件的装订、封装和签署	29

14.	投标样品	30

15.	投标有效期	30

16.	★投标保证金	30

四、投标文件的递交	31

17.	递交投标文件要求	31

18.	投标文件的修改和撤回	32

五、开标和评标	32

19.	开标	32

20.	评标过程的保密性	32

21.	评标委员会	33

22.	评标原则	33

23.	评标方法和程序	33

24.	投标文件的初审	34

25.	投标文件的澄清	34

26.	投标文件的详细评审	35

六、授予合同	39

27.	中标通知书	39

28.	文件核对	39

29.	质疑与回复	39

30.	签署合同	39

31.	履约保证金	40

32.	招标代理服务费	40

33.	融资担保	41

34.	废标条款	41

35.	解释权	41

第四章  合同格式	42

第五章  投标文件组成及参考格式	48

一、唱标信封（参考格式）	49

开标一览表	50

分项报价表	51

投标保证金汇入情况说明	52

二、投标文件（参考格式）	53

评分内容索引	55

投标函	56

承诺书	57

小型或微型企业声明函	58

残疾人福利性单位声明函	59

法定代表人证明书	60

法定代表人授权委托书	61

资格文件声明函	62

投标人基本情况	63

交纳服务费承诺书	64

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明	65

商务条款响应一览表	66

项目业绩	67

项目负责人及管理技术人员	68

货物清单	69

技术条款响应一览表	70

# 第一章  投标邀请

投标邀请

东莞市聚福招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞市第三人民医院（以下简称“采购人”）的委托，依据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，对影像云服务系统采购项目以公开招标方式进行采购，欢迎有实施能力和符合资格条件的国内供应商参加投标。现将该项目招标文件进行公示，公示日期为2018年06月29日至2018年07月06日。

一、项目内容

- 项目编号：441900-201806-0006005502-0012

- 项目名称：影像云服务系统采购

- 采购内容、需求及需要落实的政府采购政策：

| 货物名称 | 数量 | 采购预算 |
| --- | --- | --- |
| 影像云服务系统 | 1套 | 160万元 |

备注：1）本项目的技术参数要求等详见招标文件“第二章  用户需求书”。

2）需要落实的政府采购政策：促进中小企业发展、节能产品、环保产品、自主创

新产品。

二、招标范围及资金来源：

- 招标范围：东莞市第三人民医院影像云服务系统一套。

- 资金来源：自筹资金。

三、投标人资格要求：

- 在中华人民共和国境内登记注册的法人或其他组织。

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

    - 具有独立承担民事责任的能力；

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

    - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

    - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

    - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（需提供书面声明）；

    - 法律、行政法规规定的其他条件。

- 采购代理机构会在投标截止日当天通过中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，并做好信用信息查询记录和证据留存。采购代理机构对供应商的信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动（如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

- 本项目不接受联合体。

四、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

- 获取招标文件方式：现场购买。

- 获取招标文件时间：2018年06月29日起至2018年07月06日（节假日除外），9:00-12:00，14:00-17:00（北京时间）。

- 获取招标文件地点：东莞市南城区鸿福西路81号国际商会大厦705.707号

- 投标人在购买招标文件时（自带U盘拷贝招标文件电子文档）须携带营业执照或事业单位法人证书副本、税务登记证国税地税副本、企业组织机构代码证副本（或“统一社会信用代码”的营业执照）及投标人资格要求中的证件复印件（加盖单位公章）。

- 招标文件售价：人民币150元（售后不退）。

- 依据《关于做好政府采购供应商建档入库的通知》，凡参与东莞市政府采购活动的供应商，应在采购结果公示前自行通过东莞市政府采购网（http://czj.dg.gov.cn/dggp）或东莞市公共资源交易网（http://ggzy.dg.gov.cn）进行建档入库，已在市公共资源交易中心入库（企业身份为“政府采购类”）的除外。供应商如未在省采购系统注册，也需要在采购结果公示前自行在省采购系统进行注册。由于供应商注册不及时而导致采购结果公示推迟的，由供应商承担相关责任。

- 购买了招标文件而不参加投标的供应商，请在开标日期三日前以书面形式通知采购代理机构。

五、递交投标文件、投标截止及开标时间及地点

- 递交投标文件时间：2018年07月20日09:00-09:30（北京时间）。

- 投标截止及开标时间：2018年07月20日09:30（北京时间）。

- 递交投标文件及开标地点：东莞市南城区西平社区东六路东莞市公共资源交易中心开标七室

- 开标事宜：届时请投标人的法定代表人或授权代表务必携带有效身份证明出席开标会。

六、本项目收取投标保证金，投标保证金须严格按招标文件“第三章投标人须知第16点”要求提交，未按规定提交投标保证金的将作为无效投标处理。

七、采购人、采购代理机构名称、地址和联系方式：

采购人名称：东莞市第三人民医院

地    址：东莞市石龙镇黄洲区祥龙路1号

联 系 人：黄主任

电    话：0769-81368837

采购代理机构名称：东莞市聚福招标代理有限公司

地    址：东莞市南城区鸿福西路81号国际商会大厦705.707号

联 系 人：张小姐

电    话：0769-88871018

传    真：0769-88870738

# 第二章  用户需求书

注：1、以下带★号参数为必备条款，不满足将按无效投标处理；带▲号参数为重要条款，不满足将严重扣分。

2、以下所提供的技术参数其目的仅是为了使投标人更加准确地了解招标技术要求，不构成对投标人所报品牌的任何约束。

3、本项目核心产品为放射PACS系统服务器软件包。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格（得分相同的，推荐投标报价最低的；得分且投标报价相同的，推荐技术得分最高的），其他同品牌投标人不作为中标候选人。

第一部分  总体要求

  - ★付款方式：签定合同后30天内预付30%，验收合格后30天内付60%，满一年质保期后30天内付10%。

  - 交货地点：东莞市第三人民医院或采购人指定地点。

  - 其他要求

1、项目管理要求：

- 完工时间要求：

- 中标方在项目合同签订之日起30日内，完成本项目影像云服务系统产品提交、安装与部署，建立专家阅片中心；

- 中标方在项目合同签订60日内，实现影像云服务系统与医院信息系统对接，完成原有系统平滑对接和历史数据迁移，可信接入分级诊疗云平台，社区卫生服务中心接入等系统对接工作；

- 中标方在项目合同签订90日内，完成项目的实施、培训和试运行工作，并完成项目的验收。

- 项目团队要求：中标方在中标签订合同后，应根据项目要求成立实施团队，项目实施过程中，常驻现场工作专业技术人员不少于5人。

- 项目文档要求：

中标方在项目实施过程中应及时提供项目实施过程中的相关文档，以对项目各阶段评估分析和监督管理。至少包括以下所列文档：

- 项目管理文档：项目进度计划，项目质量计划，项目沟通计划，项目进度（周/月/年）报告。

- 开发设计文档：需求分析、概要设计、系统对接相关详细设计（含UML图示）。

- 系统对接相关数据库设计文档：数据结构、数据字典（含UML、E-R图示）。

- 测试文档：测试计划、测试用例和测试报告。

- 系统实施文档：用户操作手册、安装部署手册、运维管理手册以及培训计划、培训手册。

- 变更管理文档：变更申请书。

- 其他文档：配合项目实施所需提供的其他文档。

  - 实施、培训服务要求

- 中标方进行实施和培训服务，具体工作包括但不限于以下内容：

- 配合用户进行硬件、网络、软件等运行环境准备；

- 进行系统初始化工作；

- 进行系统安装调试工作；

- 正式上线运行支持；

- 系统培训、模拟练习、上机考核环境的搭建；

- 系统培训计划、执行、考核、反馈；

- 中标方针对本项目的实际用户情况，结合项目实施及培训的具体要求，制定详实可行的计划；并为确保实施及培训的进度及质量，提出相关的解决办法。

  - 变更管理要求

- 由于项目复杂，在项目实施的过程中，可能存在项目变更的可能。导致项目实施制定的项目范围、实施方案、整体进度、实施成本等多方面受到影响，甚至给项目的正常实施带来潜在的风险，因此对项目变更管理需要有一定的要求。

- 当项目已经发生或即将发生变更时，中标方项目经理主动做好项目变更准备，并及时提出项目变更申请，并说明项目变更后的实施方案、可能带来的影响以及投资方需要投入的预算和需要配合处理的事项等。

- 建设方在收到项目变更申请，经各方达成共识予以审核通过后，中标方需要按照项目变更实施方案尽快进行项目实施，确保项目整体推进效果。

  - 项目验收要求

- 系统开发应严格按国家软件工程规范进行，项目组根据开发进度及时提供相关文档，文档应有严格的版本控制，最终交付的文档是最新的版本。所提供的文档需包含但不局限以下文档：需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计文档、用户操作说明书、验收功能列表清单、项目验收报告。

- 项目验收，经过试运行，软件功能符合系统设计要求，并功能满足需求范围、达到技术性能要求，进行验收。

第二部分  技术需求

一、建立专家阅片中心：投标人提供相关影像云服务系统产品，并组织安装部署，升级医院PACS系统，实现医院影像服务能力的提升；在医院影像科建立专家阅片中心，医生通过使用医院影像云服务系统PACS-RIS工作站既可以完成院内图像数据上传、下载、浏览、调阅、编写、审核等。同时也可以帮助区内的其他医疗机构（松山湖社区卫生服务中心）完成报告的编写及审核工作。

- 放射PACS系统服务器软件包	   1套：

- PACS服务器软件使用Oracle、SQLSERVER数据库。

- 为确保知识产权有效性，投标人提供PACS系统生产厂商所拥有的与投入本项目的PACS软件一致的软件产品著作权证书复印件（复印件加盖公章）。

- 服务器软件提供DICOM Storage SCU/SCP SOP Class，可直接接收所有符合DICOM3.0标准的影像数据。

- 提供DICOM Patient/Study Root Find/Move的SOP Class，可允许多个客户端工作站同时根据患者姓名、检查设备、检查部位、影像号、检查时间日期等多种查询条件的组合形式查询与调阅影像。

- 支持影像预取和影像自动路由。

- 数据库应当会自动记录下列资料：

- 所有病人及检查的相关文字资料；

- 所有检查影像的属性资料；

- PACS所有的系统参数设置，包括用户的个性化参数设置；

- 安全日志：提供影像数据的各种状态记录日志（影像存档、影像调阅、影像传输等），并提供相应分析工具。

- 基于web的系统安全账户管理：用户和密码管理，可以配置系统级/用户组级/用户级不同的账户管理。

- 系统管理员权限由服务器统一管理，并发控制。只要拥有权限，可以从任意终端登陆，管理系统。

- 提供基于用户角色的影像分发和应用，无论用户在PACS网络内的任何终端登录，都可以根据其权限访问统一的用户界面，确保系统使用的灵活性。

- 提供系统监控软件，管理员通过控制台能够对系统进行全面监控和管理。

- 所有客户端，包括影像诊断客户端、临床浏览客户端、影像三维后处理客户端，都是基于Web架构，可以在PACS系统内的任何一台工作站上使用。

- 放射PACS数据管理服务器软件包  	1套：

- 支持NAS，SAN等多种存储架构。

- 支持SSD，SAS，NL-SAS等多种存储介质。

- 支持光盘塔，磁带库等近线/离线存储。

- 支持在线存储与近线存储之间数据的自动迁移。

- 可根据用户的需求，设置存储设备的影像删除策略。

- 支持多重存储体系以及数据管理方式。

- 提供多种数据备份方式，包括异地容灾备份、离线备份等。

- 具有自动存储管理功能，支持存储“水线”设置，即：如果系统超出或者达到存储“水线”设置值，系统将自动转存最早的数据以保障存储空间。

- 实现图像磁盘存储控制器对庞大文件系统的智能优化。

- 存档服务保存所有存储在长期介质上的检查的记录，并包括卷标识、卷容量、卷位置和离线卷等信息。

- 长期归档存储设备要求提供无缝升级，升级无需停机，升级时现有存储继续使用。

- 支持影像存储的生命周期管理功能。

- 放射PACS诊断客户端软件包	   30套

- 采用多线程调阅技术，支持影像的后台调阅，当第一屏影像显示完成后即可以进行图像处理，不需要等待全部影像传输完毕。

- ▲所有诊断工作站都提供MPR功能，支持任意角度显示和3D显示。

- 可在每台诊断工作站上实现3D影像后处理功能，包括容积重建、血管分析等。

- 支持设置多屏幕（单屏、双屏、四屏等）影像处理及显示。

- 支持高分辨率灰阶及彩色专业显示器图像显示处理。

- 在多显示屏环境下可自动设定影像显示模式以适合屏幕大小及分辨率。

- 可根据患者姓名、检查设备、检查部位、检查时间等多种查询条件的组合形式查询，方便医生针对各种条件快速获取影像资料。

- 可在主页的自定义工作列表中对检查进行备注，方便个性化查找，并支持生成文件夹。

- 提供病人影像历史记录管理面板，显示同一病人所有检查纪录并可加载相应影像。

- 可同时调阅一个患者或多个患者不同诊断序列、不同体位、不同时期、不同成像设备的影像对比显示和诊断。

- 自动加载病人以往影像资料和报告。

- 退出检查时自由选择是否保存关键影像、书签等内容。

- 所有功能都可设置快捷键、添加进我的选项卡或添加进右键快捷菜单中。

- 支持全屏显示和分组显示。

- 定位线显示和跟踪。

- 支持不同序列不同检查之间的图像进行注册链接，同步显示。支持智能注册、手动注册、精准注册等多种类型。

- 支持关键影像标注功能。

- 能测量长度、角度、各种封闭区域面积，显示点测量值、感兴趣区内测量值，并可在图上增加文字注释、图形、手绘线、箭头标注等，并可保存标注信息。标识的颜色、字号等可进行自定义。

- 检查记录可附加留言备注。

- ▲心胸比率测量，髋关节测量，下肢测量，骨盆测量，多Cobb角测量（提供软件截图）。

- 脊柱标记功能：一次标记，自动在所有序列的相关脊柱关节显示标准顺序号码。

- 图像变换：提供图像显示移动、水平和垂直镜像、旋转、翻转功能等影像显示功能。

- 影像动态电影回放，播放速度可由操作者调整，可将电影导成AVI方式输出。

- 提供病人检查记录的刻盘导出，导出的光盘自带DICOM图像浏览器。

- 多种打印排列组合方式，胶片打印可以任意排版。

- 排版后仍可进行缩放、平移、测量、标注、调整窗宽/窗位等操作。

- 提供所见即所得的胶片打印方式。

- 提供预设文字、图片信息的页眉页脚打印。

- 系统从在线影像存储提取图像时，首幅图像调阅时间应小于2秒。

- 支持图像压缩、无损压缩、无压缩渐显模式。

- 支持 DICOM表示层参数存储格式，方便影像的再次调阅。

- 所有影像诊断工作站软件支持自动下载和更新。

- 放射PACS MPR多平面重建软件包   30套

- 提供投入本项目的PACS软件原厂的MPR多平面重建工具包（提供软件截图）。

- MPR多平面重建工具嵌在PACS诊断工作站中，与PACS诊断功能在同一界面打开，无需激活单独窗口操作。

- 通过CFDA认证（提供证书复印件，要求CFDA上有该功能的中文或英文明确说明）。

- MPR图像支持MipPR、MinPR和MPVR的显示效果。

- 支持四种显示效果层厚、层距的调节。

- 支持同一组图像用不同的窗宽/窗位值来显示，进行对比观察。

- 支持曲面重建，并可浏览垂直曲面的横截面图像。

- 支持双斜位：允许用户同时地应用3个斜面调节观察一个容积数据，可同步旋转参照图像到任意方位。

- 所有影像诊断工作站上500幅CT图像的MPR重建完成速度≤5秒。

- 放射PACS 三维容积重建软件包	  10套

- 提供投入本项目的PACS软件原厂的三维容积重建软件包 (Volume Rendering) （提供软件截图）。

- ★三维容积重建软件包嵌在PACS诊断工作站中，必须与PACS诊断功能在同一界面打开。

- 通过CFDA认证（提供证书复印件，要求CFDA上有该功能的中文或英文明确说明）。

- 支持在普通的电脑或笔记本上运行高分辨率三维重建影像。

- 提供至少60种配色方案显示VR图像，并支持用户自定义不同组织的CT值透明度颜色曲线，来编辑配色方案。

- 支持自动去床板：一键自动去除扫描床板影。

- 支持自动去骨：一键式高级去骨，在后台执行的同时,用户可以继续处理图像。

- 支持对一键去骨结果的修正：包括去除残留骨、去除骨碎片和对误删血管的恢复。

- 设定任意角度的裁剪面，进行逐层显示。或进行任意角度一定厚度的VR图像显示。

- 支持最大密度投影（MIP）：支持旋转、缩放、移动功能。

- 放射PACS高级心脏分析软件包	 4套

- 基本要求：

- 提供投入本项目的PACS软件原厂的心脏分析软件包（Cardiac Analysis）；

- 心脏分析软件包嵌在PACS诊断工作站中，与PACS诊断功能在同一界面打开；

- 通过CFDA认证（提供证书复印件，要求CFDA上有该功能的中文或英文明确说明）；

- 与PACS诊断工作站无缝集成，提供全面的Cardiac检查分析工具包，自动为医生提供病人心脏状况的详细报告，包括以下三大类临床应用。

- 心脏分析模块：

- 多平面观察心脏各腔室的形态；

- 支持自动分割心脏轴（短轴、长轴、四个心腔观察）；

- 支持单期相和多期相的观察能力；

- 支持双斜位，允许用户在3个斜面观察一组容积数据，能同步地旋转参考图像到任意方位；

- 支持电影播放模式，以容量-电影或以期相-电影播放；

- 支持三维重建图像的显示；

- 提供投入本项目的PACS软件原厂的心脏分析模块软件包（提供软件截图）。

- 冠状动脉分析模块：

- 专有的自动去胸廓功能；

- 一键式自动冠脉树提取；

- 快速自定义新血管；

- 血管全景图、CPR图和管腔横截面图的同屏显示；

- 在横断面视图显示血管横断面的最大直径、最小直径和面积；

- 一般的血管分析功能，包括狭窄测量，相应的测量报告，高级修正机制等；

- 标记和狭窄测量被自动复制并以格式化的形式形成报告，包括最小直径/最大直径/平均直径，横断面面积，段长等。

- 心血管钙化积分：

- 冠状动脉钙化突出显示；

- 针对心脏的五条主要血管的优化分析；

- 自动生成冠脉钙化积分报告。

- 放射PACS高级血管分析软件包	 6套

- 提供投入本项目的PACS软件商原厂的应用于高级血管分析的软件模块（提供软件截图）。

- 提供腹部CTA、下肢CTA的一键式自动血管树提取。

- 提供血管追踪功能，支持在MIP或三维重建图像上对主要的血管描绘出一条行径线路并生成CPR图像。

- 已识别的血管同时显示VR图像、CPR图像和血管横截面图像。

- 支持自定义新血管。

- 支持血管的删除及重命名。

- 支持对血管的修正，包括延伸、剪切、对中心线的修正和对管腔面积的修正。

- 支持对管腔狭窄的测量。

- 支持动脉瘤测量。

- 支持标记、狭窄和动脉瘤测量被自动复制并以格式化的形式形成报告，包括最小直径/最大直径/平均直径，横断面面积，段长等。

- 放射PACS肿瘤/病变管理软件包	  4套

- 提供投入本项目的PACS软件原厂的肿瘤/病变管理软件包（Lesion Management（提供软件截图）。

- ▲肿瘤/病变管理软件包嵌在PACS诊断工作站中，与PACS诊断功能在同一界面打开。

- 通过CFDA认证（提供证书复印件，要求CFDA上有该功能的中文或英文明确说明）。

- 支持基于RECIST实体瘤疗效评估标准对病变进行分析。

- 支持一键式自动化识别病变，自动得到病变体积及长短径，用于PET检查病灶时提供其SUV值。

- 支持病变追踪及管理。病人历史检查所得结果自动保存，病人复查时，系统自动识别病变及病变体积、长短径的变化并自动记录。

- 支持图文报告自动生成，直观展示病变的变化趋势。同时给医生提供数据表格，供医生诊断参考，并能以不同格式导出。

- 支持所得病变测量结果的再编辑。测量所得病变可分割或合并，并能进行校准。

- 支持多个病变的一键式快速导航显示。

- 放射PACS容积匹配处理软件包	6套

- 提供投入本项目的PACS软件原厂的容积匹配处理软件包（Volume Matching）（提供软件截图）。

- ▲容积匹配处理软件包嵌在PACS诊断工作站中，与PACS诊断功能在同一界面打开。

- 通过CFDA认证（提供证书复印件，要求CFDA上有该功能的中文或英文明确说明）。

- 可以对不同时间不同类型的影像检查进行容积匹配，如CT与MR、MR与PET、CT与PET之间进行对比。

- 十字准线同时显示不同时间不同设备在同一位置的测量值。

- 支持基于容积匹配后的图像进行两种颜色、不同配比的融合，突出差异。

- 提供在MPR或三维重建模式中对容积数据进行对比的功能。

- 提供针对对比图像的专用显示布局，支持感兴趣区域和缩放的自动同步，以便更容易发现多次检查图像的相关性。

- 支持自动匹配、半自动匹配和手动匹配等方式。

- 匹配完成后可实现多次检查影像的同步化操作，如测量、窗宽窗位调整、影像滚动、放大缩小等。

- 放射RIS服务器软件包	1套

- RIS服务器软件包：

- 支持完整的DICOM Worklist工作清单服务，为所有支持DICOM Worklist接口的影像设备提供患者和检查数据；

- 提供与PACS统一的用户登录和权限管理；

- 支持通过远程方式对系统进行管理；

- 自动地与PACS系统进行数据和状态的对应和匹配；

- 统一管理病人状态、检查报告以及资源使用情况；

- 对系统设置、客户端设置、相关字典数据的维护提供GUI工具；

- 提供对VIP病人影像等资料的保护和访问内权限管理；

- 与PACS系统无缝整合，用户可以从报告直接调取影像，也可以从影像直接调取报告；

- 可以根据不同病人类型和设备类型，设置报告告警时间的默认值；

- 可以对RIS 系统设备工作的时间片进行排班设置；

- 支持将系统的配置参数导入、导出为XML文件；

- RIS系统的所有客户端都是基于Web架构，可以在系统内的任何一台工作站上使用，一套诊断报告软件里能够提供包括诊断报告、教学科研、数据统计、资源管理、流程管理等在内的全面功能；

- 根据系统License许可设置各个子模块的应用；

- 提供符合HIPAA规范的系统日志，记录系统操作步骤。用户可以通过查询来了解具体操作的详细信息；

- RIS软件应支持IHE Radiology Domain下SWF, PIR等Profile，提供RIS产品在IHE-C（即IHE中国委员会）的测试通过证书复印件。

- 数据统计模块：

- 可根据ACR、ICD10代码、用户关键字等进行疾病统计；

- 阳性率统计；

- 诊断符合率统计；

- 支持统计一段时间内的报告诊断质量，如A等百分比，B等百分比，平均值等；

- 支持技师的拍片质量统计；

- 提供“时间线”管理统计，即：可监控每一个工作流程的工作时间，用于分析，优化，改进系统流程；

- 符合条件的统计结果可以以图表方式显示(柱状图、曲线图、饼图)，并可浏览及打印；

- 统计结果生成相应的报告，并可以进行浏览及打印；

- 所有统计结果都支持EXCEL文件导出；

- 能够统计某几天中固定时间段的工作量，如：12月1号到12月7号每天8:00到12：00的工作量；

- 工作量统计中，可分别统计诊断医生、审核医生及技术员的工作量，可以将不同部位分值累加进行统计。如头颅平扫分值为1,胸部平扫/腹部平扫分值为2等；

- 查询条件项(如某些常用查询条件组合)可保存，以供下次用户方便再次取出, 即对查询条件有记忆功能；

- 事件统计：用户可以统计每一个系统事件，即各种操作步骤（如登记、拍片、报告书写、报告审核等）的操作时间，帮助科室绩效考核和流程优化。

- 教学科研模块：

- ▲提供ICD-10或ACR疾病代码归类，可根据解剖部位代码及病理疾病代码进行归类及查询，提供软件截图作为证明材料；

- 提供教学科研案例的查询模块，方便医院的教学及科研；

- 疾病归类时支持输入病人临床诊断，病史信息，病理诊断等信息，并可以用作病例查询条件；

- 支持报告的随访记录，并可以查询；

- 支持报告的导出，包括文字和图像；

- 可创建教学/ 研究记录；

- 支持教学/研究报告的分组管理，用户可以添加，删除分组项目；

- 在医生写的报告存为教学时，支持可以选择存为“公有、私有教学”；

- 教学模块提供自定义疾病代码归类，支持ACR疾病代码归类。可根据解剖部位代码及病理疾病代码进行归类及查询。可同时支持上述两种代码归类及查询。同一份报告可以归类到多个疾病代码上去，即可一对多；

- 支持查找教学/ 研究记录；

- 本模块提供方便快捷的工具可以让使用者自己管理（增加、减少、修改）解剖部位代码及病理疾病代码。还提供更强大的应用：使用者可以通过RIS服务器软件包的教学科研模块，建立自己的正常解剖、变异解剖，及疾病影像的标准或参考，影像科医生可以随时查询及参考，有助于医生的影像诊断；

- 输入病人信息、报告信息或资料信息作为查询条件；

- 可增加病人随访记录、报告会诊记录（调用教学模块）；

- 提供与病理报告、出院小结的跟踪功能。

- 科室管理模块：

- 系统用户的添加、删除、修改等，与科室人员管理的信息关联；

- 通过不同级别用户各自的口令保护，包括普通用户、系统管理员、服务工程师，控制系统的使用；

- 通过系统管理员的授权，控制普通用户访问某些功能的权限；

- 提供科室公告功能，由管理员统一发布和管理公告信息，提供软件截图作为证明材料；

- 公告信息自动显示在相应的客户端；

- 公告信息的发送可以采用及时发送和定时发送两种模式；

- 可以按部门发布消息，系统会默认一个全院级部门，如果发布全院公告则所有用户都会收到；

- 可以添加、删除、修改、发布消息；

- 未被阅读的消息在用户登陆后会在下方循环高亮显示，以作为对用户的提醒；

- 双击下方的消息区域可以方便的查看已经阅读过的消息。

- 知识管理模块：

- 用户可以维护一个资料分类树，添加、修改、删除分类，提供软件截图作为证明材料；

- 可以对已有的分类节点上移和下移；

- 可以将共享文件添加到任意的分类中，支持任意格式的文件类型；

- 可以提供文件名称的精确查询和模糊查询。

- 质量评分模块：

- 质量控制模块用来有效地整理和管理病人数据，对病人图像进行评分并统计；

- 可以方便的查询出需要进行图像质量评分的报告；

- ▲可以调用指定报告的影像，并对该图像进行评分，提供软件截图作为证明材料；

- 所评结果可以进行查看，也可以在统计模块对其进行统计；

- 可以自定义评分标准，包括加分模式、减分模式等；

- 符合卫生部三甲评审、复审的PDCA要求，实现信息闭环管理，把整个业务流程作为一个闭环系统，实现预约登记、技师、报告、审核、临床发布等环节的连续封闭和反馈回路。

- 即时通讯模块：

- ▲用户可以通过系统提供的即时通信功能进行点对点的及时沟通，提供软件截图作为证明材料；

- 系统显示当前已登录的用户和当班但未登录的RIS系统用户，并通过不同的状态进行区别；

- 提供用户在线，忙碌，离线等分组；

- 可以给离线的人发留言，在他下次登录的时候直接显示；

- 有群发消息功能，可以分别针对不同的组分别群发消息，如：高级医生的组群发，中级医生的组群发；

- 提供会诊功能，医生可以发送需要会诊的患者连接，给需要进行会诊的医生，接收到的医生可以直接打开病人报告及图像；

- 支持发送文件和图片；

- 可以与医院信息系统链接，可以通过即时通讯模块给离线者发短信；

- 即时通讯模块客户端用户可同时给多位用户发送消息。

- 报告分发模块：

- ▲提供自动报告分发和手动报告分发功能，提供软件截图作为证明材料；

- 支持多种自动分发规则，如平均分配模式、多劳多得模式等等；

- 提供按照报告数量和报告权重分发两种统计方式；

- 报告分发支持按照报告的数量进行分发，也支持根据每份报告的权重进行分发；

- 支持根据不同的用户设置不同的报告分发比例；

- 可以设置每天分发报告的上限值；

- 可以不同的部位在检查、提交报告、审核报告时设置不同的权值，并可以通过权值进行统计；

- 提供召回、解锁召回等功能；

- 提供分发日志。

- 放射RIS登记预约客户端软件包	 12套

- 预约模块：

- 预约系统应与HIS系统完美集成，数据一致互通，实现检查登记时输入病历号后从HIS调入病人信息，一次完成预约工作；

- 支持一次预约相同检查的多个部位；

- 系统自动产生一个预约号；至少包括检查类型、时间、编号等必须信息；

- 可以方便的查看到所选设备的当前预约情况，对于预约的记录和时间，用不同的颜色区分，当有时间重复时有提示给用户；

- 可以设置每台设备的每天的预约数量，当预约大于该数量时，系统提示用户；

- 可以进行预约调整和删除：时间段的调整，地点的调整，检查的调整；

- 提供一个列表用来显示某种检查类型当天或前一天的预约情况；

- 可以根据预约的部位不同，打印相应的预约通知单；

- 可以对预约的检查指定检查的技师；

- 工作日历的管理，可以对工作日，周末以及节假日的最大预约数进行管理；

- 可以针对设备设置停机时间；

- 预约的检查可以自动或手动转登记；

- 可以提示近期预约，方便登记员做检查冲突判断。

- 登记模块：

- 登记员在任意工作站上输入自己的ID及密码，进入检查登记预约界面；

- 支持与HIS系统集成，实现检查登记时输入病历号后从HIS调入病人信息，一次完成登记工作；

- 可以方便的将预约病人转为登记，即预约签到；

- 登记病人时，系统自动验证是否新病人或老病人；

- 登记时将中文姓名自动转换为拼音，病人年龄可精确到分钟级别；

- 自动生成科室的统一检查编号，提供灵活的编号机制；

- 检查项目登记时支持大部位选项，把检查部位归为几组大部位方面归类，如：上肢，下肢，脊柱，胸部等；

- RIS登记工作站支持Dicom Modality worklist功能；

- 登记预约时支持条码打印，用户可以自定义条码打印格式和内容，可以把Patient ID、Accession No等信息打印成条码；

- 支持申请单的扫描和拍摄，可以把临床医生开的检查申请单扫描成电子文件方式存档，支持web申请单；

- 提供急诊登记模板，方便急诊检查；

- 在输入患者出生日期时，支持阴阳历转换；

- 自动换算患儿年龄：＜2岁用月表示，＜1月用天表示，＜2天用小时表示；

- 支持VIP病人的登记、检查，并确保数据的安全性；

- 针对儿童患者，系统提供曾用名的字段和家长姓名字段，系统可以配置是否使用这两个字段；

- 登记列表中可以显示当前查询结果的记录总数和总费用；

- 可统计每月/日、每人所执行的检查，可依检查种类区分，可打印或导出excel表格；

- 支持与HIS的费用集成，提供确费、退费等操作；

- 支持集成登记，即通过电子申请单、HL7消息等，直接从HIS获取登记信息。

- 分诊排队叫号模块：RIS系统与现有分诊排队叫号系统的整合对接。

- 放射RIS技师工作客户端软件包	   30套

- 能够自动将已发送的图像与RIS信息进行关联。

- 提供胶片打印数量录入功能。

- 提供曝光量数量录入功能。

- 提供对超时未完成检查的提醒功能，如未匹配的检查。

- 可按多种方式进行病人资料检索、查询。

- 提供技师工作站模式。

- 提供到检确认及不需要确认两种工作模式。

- 放射RIS诊断报告客户端软件包	30套

- 用户输入与PACS系统相同的ID和密码时，可实现PACS/RIS系统的一次登录。

- 所有诊断报告客户端软件支持自动下载和更新。

- 用户在网络内任意一套工作站上登录都可以进入自己的操作界面，使用授权的功能。

- 根据用户的权限、角色显示不同的工作窗口和功能。

- 诊断报告可由模版或快捷码来自动生成。

- 打开报告时，系统可以自动调用对应影像进行浏览。

- 支持两个医生共同阅片。

- 支持关联病人的历史检查合并显示。

- 提供用户自定义的快捷键编辑，医生可以使用快捷键定制自己的工作列表。

- 支持未写/未审/既往报告排序功能。

- 提供多个医生同时写/审同一份报告时的即时提示。

- 未写或未完成报告的超时提醒功能，系统可以根据不同的检查类型和病人类型设置不同的报告超时报警时间。报警报告的颜色，用户可以进行自行配置。

- 不同报告状态的颜色标记功能。

- 提供多级报告诊断模版，可由用户自定义修改和分类管理。

- 提供公有模板和个人模板。

- 提供用户自定义的片语编辑和输入。

- 支持加载一个或多个报告模板，模板加载方式可以自定义为新增或追加。

- 提供按解剖系统进行诊断报告的分类查询，方便医院按部位编写诊断报告。

- 提供全面的诊断报告管理功能，影像科医生根据权限具有不同的管理诊断报告的权限，可以修改、审核、拒绝、退回、重建报告。

- 支持二次审核。

- 提供灵活的报告打印模板，格式和内容可以由医院自己定义。

- 提供灵活自定义的图文报告书写和打印。

- 可以为感兴趣的检查指定关键字，随时用于检查的查询和检索。

- 可以在检查报告时指定ACR或ICD10代码，对感兴趣的检查进行分类管理。

- 诊断报告修改痕迹自动保留，保存报告的每次修改记录，需要时可以调出取证。

- 方便的历史报告对比浏览，在显示和浏览当前报告时，提示是否有历史报告，并可以一键查询调阅。

- 在报告中提供图像质量评分功能，针对检查进行图像的评估，用户可以定义评分规则，可以选中某个检查直接调图。

- ▲提供诊断报告评分功能，可以对每份报告质量进行评估，事后可以随时进行统计考核，提供软件截图作为证明材料。

- 提供医生签名图像的自动打印。

- ▲所见所得的“左”-“右”不匹配提示，提供软件截图作为证明材料。

- 检查部位左右和报告内容左右等差错嫌疑提醒。

- 病人性别和报告内容身体部位差错嫌疑提醒。

- 报告医生可以发送废片通知，给当时登记该患者的登记或检查工作站，以便于医生及时通知患者需要采取相应措施。

- 系统支持自动关联报告，合并多个检查书写一份报告。

- 医生在撰写报告的同时可以查看对应的检查图像、登记信息和申清单。

- 可以在报告编写界面，直接将该报告设置为教学报告。

- 对‘所见’，‘所得’和‘内容’字段支持全文检索，支持与/或/非的查询。

- 支持报告优先级。

- 在报告界面选择报告模板时，选择了某个模板系统支持可以先预览模板内容，然后再添加到所见、所得内容中。

- 在各列表的详细查询中，支持“多时间段选择”查询条件。例如7天内8点到12点，14点到16点。

- 在报告完成后弹出提示选择胶片质量，报告书写合格等信息。完成初诊医生对技师工作的监督，审核医生对初诊医生的监督机制。

- 支持对图像和报告内容的抽检机制。

- 支持针对患者某次检查的全程便签功能。

- 支持图文报告的保存和调阅。

- 支持报告输出为JPG或PDF文档。

- 系统记录图文报告打印时使用的报告模板，从而保证同一份报告每次打印出来的结果是相同的。

- 报告诊断模板支持‘公用模板’和‘个人模板’两类。

- 不同类型的检查，系统支持不同类型的打印模板设置。

- 模版编辑功能，影像科医生根据权限可自由设计模版、快捷方式，快捷方式可以提高编写诊断报告的效率。影像科医生可自由管理设计模版库。

- 支持通过性别过滤模板信息，便于用户查找，减少出错概率，提供软件截图作为证明材料。

- 诊断术语模板：用来设定诊断报告中所用的术语、词组等，提供公有术语和私有术语。

- 急诊登记模板：用来设定急诊检查登记时的缺省参数，快速完成急诊检查的登记。

- 支持ACR Code或ICD10 Code的添加、删除和修改。

- 支持危急值征象管理功能, 危急值报警信息能在临床科室同时弹出和发声提醒临床医生进行相应处理。

- 集成服务器软件包	1套

- 提供PACS系统的信息集成及信息格式转化软件，提供该产品的软件著作权证书复印件。

- 可实现患者基本信息、检查申请信息、检查状态、报告结果等信息和RIS系统的自动交互。

- 信息集成软件为完整的独立的系统组件，即可适应前置应用的模块化部署，也可实现系统服务端的平台化部署需求。

- 该软件可适应在异构系统集成中所需的不同的定制化数据接口开发需求。

- 针对配置DICOM Modality Worklist服务的影像设备，实现worklist功能，优化工作流程，提高效率。

- 临床管理服务器软件包	1套

- 提供PACS临床服务器软件，为医院所有的临床客户端提供各类影像应用。

- 支持外挂独立的存储设备（也可与PACS主服务器共享存储）。

- PACS临床服务器软件可具备PACS服务器软件的所有功能。

- 临床浏览客户端软件包	1000套

- 提供投入本项目的PACS软件原型生产厂商原厂的临床影像浏览软件，通过CFDA认证，提供证书复印件。

- 可在支持HTML5的浏览器（如Chrome, IE, Safari等）中直接调取患者各类影像数据（如放射、超声、内镜、病理等）及报告，无需下载任何软件，也不会在本地遗留任何数据，确保数据移动访问中的安全性。

- 具有影像查看和处理工具（例如缩放、平移、窗宽/窗位调整、电影播放等）。

- 支持患者历史检查的一键式浏览和调阅，医生可以直接从患者的当前检查迅速切换到某个历史检查，无需重复查询。

- 可以在同一个界面里同时显示患者的检查报告和图像，方便医生查找、浏览病灶。

- 支持便笺备注功能，医生可以将不便于写在报告内容上的信息或者其它临床诊断说明通过便笺留言保存在系统中，并与其它医生进行交互和共享。

- 支持患者前后两次或多次检查的分屏同步对比功能。可实现多次检查影像的同步显示，包括放大缩小、图像滚动、3D体位旋转等。

- 临床影像浏览软件支持通过报告中的超链接直接调取查看指定病灶，也可通过点击书签按钮直接调取查看病灶，无需重复查找。移动影像浏览支持3D影像浏览、操作。

- 所有临床影像浏览license不能与设备绑定，可在任意工作站或移动设备上使用。

- 支持设置多屏幕（单屏、双屏、四屏等）影像处理及显示。

- 软件简单易用，并可以直接嵌入在任何第三方EMR或HIS系统软件中，便于用户使用，无需重新学习掌握产品或重复登录、切换不同的系统。

- 集成医院其他的影像系统,包括历史pacs影像、B超影像、胃肠镜、支气管镜影像、鼻纤镜影像、腹腔镜影像、宫腔镜影像、普通心电图影像。

二、系统连接要求

- 与医院信息系统连接：

- 投标人实现医院放射科PACS/RIS系统与医院HIS、体检、排队叫号系统对接，实现危急值传送，实现报告胶片自助打印系统对接，实现与超声、内镜、病理、心电图系统统一的报告和影像访问接口，提供相应接口给院感、远程协诊、院内移动查房、生殖中心管理系统、微信检查报告查询系统、CIS以实现查询，形成影像业务流程闭环管理，影像可信数据。

- 投标人提供的产品支持根据医院的放射业务流程来进行定制不同的接口和数据映射方式，支持同时多系统数据交换，如RIS-HIS、RIS-EMR、HIS-EMR等。

- 投标人针对以上场景，详细表述技术方案。

- 接入东莞市分级诊疗云平台：

- 投标人有效利用院内现有PACS系统硬软件资源，实现云影像系统与东莞市分级诊疗云平台的快速融合。

- 投标人提供的产品，支持医生在原PACS进行影像诊断后，将其患者的影像资料及报告发至医院影像云服务系统，通过前置服务系统将检查影像数据转发到分级诊疗云平台中存储。

- 投标人完成影像云系统与市分级诊疗云平台的对接。投标人提供的产品支持医生通过使用医院影像云服务系统PACS-RIS工作站，完成院内图像数据上传、下载、浏览、调阅、编写、审核等。支持医生帮助区内的其他医疗机构完成报告的编写及审核工作。支持进一步完善了居民电子健康档案、电子病历等内容。

- 投标人针对以上场景，详细表述技术方案。

- 社区卫生服务中心接入：

- 医院作为区域性医疗中心，不断地将服务能力突破院墙延升到院外，实现赋能基层。社区卫生服务中心等医疗机构接入后，可通过影像云服务系统，实施远程影像诊断、会诊等各项服务。

- 投标人提供的产品，满足以下场景的云影像服务应用：

- 接入医疗机构有影像设备、有拍片医生、无诊断医生，帮助其阅片和审核报告；

- 接入医疗机构有影像设备、有拍片医生、有诊断医生，帮助其审核报告；

- 接入医疗机构遇到疑难杂症，医院专家帮助其进行影像会诊；

- 接入医疗机构影像设备不能满足患者检查诊断，通过检查预约申请单到市三院深度检查。

- 接入医疗机构可以与医院实现远程教学、远程会诊。

- 投标人针对以上场景，详细表述技术方案。

- 患者融入

- 投标人提供的产品，支持患者通过手机终端能调取自己的个人健康档案。通过移动端跨平台（包括Windows, iOS, Mac等）直接查看报告及图像，而不再需要额外登录其它系统进行查阅，提供易于使用的影像查看和处理工具（例如缩放、平移、窗宽/窗位调整、 电影播放等），方便影像浏览。

- 投标人针对以上场景，详细表述技术方案。

- 协作医院、医生集团接入：投标人提供的产品，支持由东莞市第三人民医院为龙头组建医生集团，将石龙组团范围内，乃至省市或国内外有资质的影像专家纳入医生集团内。通过分级诊疗云平台，为东莞市各医疗机构进行远程阅片、报告审核、案例分析等医疗服务。可以为区域内的各医疗机构进行协同工作、提供专家级的影像诊断服务，提高患者诊断率。

# 第三章  投标人须知

## 一、说明

### 定   义

  - 采购人：东莞市第三人民医院

  - 采购代理机构：东莞市聚福招标代理有限公司

  - 投标人：符合招标文件的要求、响应招标参加投标竞争的供应商。

  - 监管部门：东莞市财政局政府采购监管科

  - 中标人：经法定程序确定并授予合同的投标人。

  - 评标委员会：依据《中华人民共和国政府采购法》等法规组建的专门负责本次评标工作的临时性组织。

  - 日期：除非另有说明，本招标文件中所称“日”均指日历日，投标文件中需以日历日对招标文件作出响应。评审时，对投标中出现的“工作日”按五个工作日折合七个日历日计算，且评标委员会可能会就有关日期作出对该投标人不利的折算或量化，投标人不得对此提出异议，否则其投标将被拒绝。

  - 时间：指北京时间。

  - 合同：指由本次招标所产生的合同或合约文件。

  - 招标文件中所规定“书面形式”，是指任何手写、打字或印刷的函件，包括电传、电报和传真。

### 招标范围及资金来源

  - 招标范围：详细要求见本招标文件第二章“用户需求书”。投标人必须对所参投项目的全部内容进行报价，不得缺漏。

  - 资金来源：自筹资金。

### 合格的投标人要求

  - 满足招标文件第一章“投标邀请”中第二点的投标人资格要求。

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

  - 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

### 踏勘现场

- 除非招标文件第二章“用户需求书”中有要求集中踏勘现场和答疑，否则请投标人自行到实地踏勘考察。

- 投标人踏勘现场所发生的费用自理。投标人自行负责在踏勘现场时发生的人员伤亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其他的损失和损害。

- 采购人和采购代理机构提供的有关现场的数据和资料（如有），是采购人和采购代理机构现有的能被投标人利用的资料，采购人和采购代理机构对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

### 合格的货物、服务及验收

- 投标人提供的货物必须是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

- 投标人提供的服务包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

- 投标人应保证,采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时,采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

- 投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 验收：

- 采购人应当自供应商履行完合同义务之日起十个工作日内组织验收。验收工作由用户（或用户指定的单位）和供应商共同进行。

- 在验收时，供应商应向采购人提供货物的出厂合格证书、出厂检测报告、厂家装箱清单、使用说明、操作手册、随机附件及其他相关资料，严格按采购人提出的方式验收。

- 由采购人对货物的质量、规格和数量及其他进行检验。如发现质量、规格和数量等任何一项与招标要求规定不符，采购人有权拒绝接受。

### 投标费用

投标人承担参加本次项目有关的所有费用，无论投标的结果如何，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二、招标文件

### 招标文件的组成

- 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的澄清和修改文件组成：

  - 投标邀请

  - 用户需求书

  - 投标人须知

  - 合同格式

  - 投标文件组成及参考格式

  - 在招标过程中由采购代理机构发出的澄清和修改文件等

- 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的澄清、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为无效投标。

### 招标文件的澄清和修改

- 本项目不举行集中答疑会，任何要求对招标文件进行询问的供应商，均应在投标截止时间以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对投标人所询问的内容予以答复。

- 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

- 修改后的内容是招标文件的组成部分，招标文件的澄清和修改文件以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人或在相关网站上公告，并对潜在投标人具有约束力。

- 潜在投标人在收到澄清和修改文件24小时内，应当以书面形式确认并回函至采购代理机构，潜在投标人如在24小时内无书面回函则被视为同意确认招标文件澄清和修改的内容。

- 招标文件及其澄清和修改文件将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、东莞市公共资源交易网（www.dgzb.com.cn）、东莞市政府采购网（dggp.dg.gov.cn）及采购代理机构网站上公布，请各投标人密切留意。

## 三、投标文件的编制

### 投标文件语言和计量单位

- 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用简体中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

- 投标文件中及所有投标人与采购代理机构往来文件中的计量单位采用中华人民共和国法定的计量单位。

### 投标文件的组成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

- 唱标信封

- 投标文件

- 电子文档

详见第五章“投标文件组成及参考格式”。

### 投标文件的编写

- 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件规定及要求的内容和格式编写（表格可以按同样格式扩展），必须对招标文件提出的实质性要求作出响应，并提交完整的投标文件。

- 投标文件要有明显的指引目录，除插页外，每页应有页码。

- 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

- 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

- 本项目不允许提交备选方案，否则以无效投标处理。

### 投标报价

- 投标人应就所参投项目的所有货物及服务进行报价。

- 投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标报价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为无效投标。

- 投标报价应包含项目产品及其附件的设计、采购、制造、检测、试验、运输、装卸、保险、现场仓储、税费（包括货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从国外进口所有税款，含进口关税、增值税、商检费、报关费、仓储杂费等）以及安装、调试、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障（含质保期内的设备、零配件更换）和快速的维修保养服务、安全防护、文明施工措施费用等；如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费。服务类项目包括服务所需的费用（人工、材料、机械设备、税金及其他费用等）。

- 投标人必须以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。只以其它货币报价的投标将以无效投标处理。

- 投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。如无特别要求，投标价是有选择的报价的投标文件将以无效投标处理。

- 招标代理服务费不在投标报价中单列。

### 投标文件的装订、封装和签署

- 投标人的投标文件都必须按以下清单内容装订及封装：

| 序号 | 名称 | 数量 | 封装 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 唱标信封 | 1份 | 单独密封包装 |
| 2 | 投标文件（正本） | 1套 | 一起密封包装 |
| 3 | 投标文件电子文档（用光盘或U盘储存） | 1份 |  |
| 4 | 投标文件（副本） | 5套 | 按实际情况进行密封包装 |

- 投标文件封面需注明“正本”和“副本”字样，投标文件正本、副本、电子文档的内容应一致，如果正本与副本或电子文档不符，以正本为准。

- 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

- 投标文件正本必须用计算机打印或用不褪色墨水书写，并按招标文件的要求加盖单位公章，投标文件侧部加盖骑缝章。副本可以复印正本并加盖封面和骑缝章。

- 投标文件一般不得涂改和增删，除对差错处做必要修改外，不得行间插字、涂改或增删，如有上述改动，必须由投标人的法定代表人或授权代表在旁边签章或签字。

- 如果由于密封不严，导致投标文件非人为因素过早启封，采购代理机构概不负责，并将投标文件退还给投标人。

- 投标人应在密封袋上标明以下内容并在封口处加盖单位公章：

正本/副本/唱标信封 收件人名称： 项目编号： 项目名称： 投标人名称： 投标人地址： 此文件在本项目规定的开标时间之前不得启封。

### 投标样品

本项目不需要提供样品。

### 投标有效期

- 投标文件在递交投标文件截止日后90天内有效。投标有效期比规定时间短的可以视为非响应投标按无效投标处理。

- 中标人的投标文件作为合同附件，合同失效时同时失效。

- 在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期。要求与答复均应为书面形式往来。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不会被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但要求其相应延长投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长的有效期内继续有效。

### ★投标保证金

- 投标人必须向采购代理机构提交投标保证金，并作为其投标文件的一部分。投标保证金的金额：贰万贰仟元整（￥22,000.00）。

- 投标人应按要求提交投标保证金，投标人采用银行转账或《政府采购投标担保函》形式缴交，投标供应商与交款人名称应一致，非投标供应商交纳的投标保证金无效。

- 投标保证金提交方式说明：

(1) 政府采购投标担保函：

- 由《广东省政府采购信用担保试点实施方案》选定的专业担保机构（东莞市政府采购投标担保业务承办机构为东莞市金鼎融资担保公司；地址：广东省东莞市东城区东城中路君豪商业中心901；电话：0769-23326888；网址：www.dgjddb.com）。

- 投标担保函有效期应与投标有效期一致。

- 《政府采购投标担保函》与投标文件一起提交，未按要求提交的将导致无效投标。

- 投标人在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构或商业银行按照担保函的约定履行担保责任。

(2)银行转账：

账户名称：东莞市聚福招标代理有限公司

开户银行： 广发银行东莞南城支行

银行账号： 106005516010002817

- 投标人以其投标人的名称（以分公司或子公司汇款无效）汇入到保证金专用账户（以银行到账为准），在投标文件提交以后才到账的将导致无效投标。

- 供应商在汇出投标保证金时在备注或用途中注明该项目编号。

- 投标保证金到账查询：

联系人：张小姐                    联系电话：0769-88871018

- 投标保证金的退还条件：

- 未中标的投标人，投标保证金将在本项目的《中标通知书》发出后5个工作日内退还（不计利息）。投标保证金将自动转账退至投标人原汇入账户。

- 中标的投标人，其投标保证金将保持全部的约束力，直至中标人与采购人签订合同后5个工作日内退还（不计利息）。

- 下列情况投标保证金将会被没收：

- 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标的；

- 投标人提供虚假投标文件或虚假补充文件的；

- 中标人在收到中标通知书后，未在规定期限内签订采购合同或交纳履约保证金的；

- 中标人拒绝与采购人签订合同的。

## 四、投标文件的递交

### 递交投标文件要求

- 投标人应在招标文件的《投标邀请》中规定的递交投标文件时间内将投标文件递交到指定地点并签名报到。

- 采购代理机构拒绝接收在投标截止时间后提交的任何投标文件。

- 采购人因修改招标文件，可酌情延长投标截止时间。在此情况下，采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间。

### 投标文件的修改和撤回

- 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件。但投标人必须在规定的投标截止时间之前向采购代理机构发出书面通知。

- 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。从投标截止时间起至投标有效终止时间前，投标人不得撤回其投标。

- 采购代理机构对不可抗力事件所造成投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

## 五、开标和评标

### 开标

- 采购代理机构在投标人代表自愿出席的情况下，在招标文件的《投标邀请》中规定日期、时间和地点组织公开开标。

- 开标时，由投标人或者其推选的代表对所有投标文件的密封情况进行检查。经检查确认密封情况完好后，由采购代理机构人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的其他内容。

- 采购代理机构做好开标记录并打印出纸质文件给各投标人代表和相关工作人员签字确认后存档备案。

- 唱标结束后，如属于唱错或唱漏的，可重新再唱，如属投标人即时修改报价或承诺的，一律拒绝。

- 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

- 开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

- 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

- 投标文件必须符合下列情况要求，否则资格审查不通过，被认定为无效投标：

- 按招标文件规定提交合格的投标保证金；

- 符合合格投标人的要求及资格证明文件齐全。

### 评标过程的保密性

- 递交投标文件后，直至向中标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评估和比较投标报价的有关资料以及意见等，均不得向投标人及与评审无关的其他人透露，否则追究有关当事人的法律责任。

- 采购人应采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

### 评标委员会

- 全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会由五人（或以上）单数组成，其中专家不得少于成员总数的三分之二，所有专家均从政府采购专家库中随机抽取产生。

- 评标专家名单在中标前严格保密。

- 评标委员会依法根据招标文件的规定，进行投标文件的评审、得出评审结果，并向采购人推荐中标候选人。

### 评标原则

评标委员会按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

### 评标方法和程序

- 本项目的评标方法采用综合评分法。

- 评审程序：

- 首先由评标委员会对投标人的投标文件进行符合性审查，对未能通过符合性审查的投标文件不再进入下一阶段评审。

- 评标委员会对通过资格审查和符合性审查的投标人的投标文件进行详细的比较和评价。

- 依据评分标准，评标委员会成员单独就每个投标人的商务状况、技术状况进行比较和评价，评出其商务、技术得分。

- 对投标人的价格进行复核，并对有效投标人的投标报价进行价格评分。

- 将各评委对投标人的商务、技术打分的算术平均值和价格得分相加得出投标人的总分，并按总分高低排出名次（得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）。评标委员会根据得分情况推荐综合得分排名前三的投标人为中标候选人。

- 评标委员会根据评审结果编写评标报告。

### 投标文件的初审

- 符合性审查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

- 投标文件必须符合下列情况要求，否则符合性审查不通过，被认定为无效投标：

- 投标报价符合招标文件规定且不高于采购预算；

- 投标文件已按招标文件规定盖章或签署；

- 投标函已提交并符合招标文件要求；

- 提供法定代表人授权委托书（投标人代表为法定代表人的除外）；

- 对用户需求书中“★”号条款的响应无负偏离；

- 投标文件中无招标文件规定的被视为无效投标的条款；

- 投标文件中无采购人不能接受的条件；

- 符合法律、法规规定的其他实质性要求。

- 根据项目情况，评标委员会有权决定招标文件中“可能导致无效投标”或“可能导致其投标被拒绝”等具体条款是否实施“无效投标”或“投标被拒绝”，但对同一条款的裁决应适用于每个投标人。

### 投标文件的澄清

- 除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

- 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

- 投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标人报价如有漏项，则视为此漏项已经包含在其他项目的报价中。评标委员会以书面形式给到投标人确认。如果投标人不同意或有条件的承诺（要求增加报价等），则按符合性审查不合格，无效投标处理。

- 若投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，并有可能影响该采购项目质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会的要求在合理的时间内作出书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，则按符合性审查不合格，无效投标处理。

- 对于评标委员会提出的相关问题，投标人澄清时不能合理说明理由、不能提供相关证明材料或者拒不按照要求进行说明、补正的，则按符合性审查不合格，无效投标处理。

- 投标人的澄清文件为其投标文件的组成部分。

### 投标文件的详细评审

- 评标委员会将对通过资格审查和符合性审查的投标文件进行比较和评价，包括商务、技术和价格的详细评审。

- 各评委依据评分标准针对投标文件对招标文件的响应情况对各个投标人进行技术、商务评分，评出得分后，取各评委的技术、商务评分的算术平均值为各投标人的技术、商务得分。将投标人的技术、商务和价格得分相加，计算得出各投标人的综合得分。

- 评分标准（总分100分）：

- 商务分（18分）+技术分（52分）

| 序号 | 评分内容 | 评分参考 |
| --- | --- | --- |
| （一）商务部分（满分18分） |  |  |
| 1 | 项目业绩 （6分） | 自2015年9月国务院办公厅印发《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》以来，投标人每提供一个分级诊疗 (单一项目覆盖医疗机构20个（含）以上且造价100万元（含）以上)项目业绩得6分，每提供一个分级诊疗 (单一项目覆盖医疗机构10个（含）以上19个（含）以下且造价80万元（含）以上)项目业绩得3分，其余得1分，本项最高得6分。（提供对应的项目合同复印件，不提供不得分） |
| 2 | 现场调研 （9分） | 投标人针对本项目进行现场调研，提供本项目相关医疗机构（东莞市第三人民医院、松山湖社区卫生服务中心、石龙社区卫生服务中心）盖章的调研证明复印件。每提供一家证明得3分，本项目最高得9分。 |
| 3 | 服务便利性 （3分） | 投标人在东莞市设有固定的售后服务机构得3分，在广东省地区（东莞市除外）设有固定的售后服务机构的得1分，其它地区得0.5分。（以工商营业执照住所地址或办公场所场地证明复印件为准，自有场地提供产权证明，租赁场地提供租赁合同及产权证明。） |
| （二）技术部分（满分52分） |  |  |
| 1 | 产品技术指标响应 （10分） | 依据各投标人对用户需求书中的技术要求逐条响应情况进行比较评分，全部满足得10分，有“▲”参数负偏离或不响应的每一项扣2分，最低得0分。 |
| 2 | 快速提升医院影像服务水平 （12分） | 投标人具备快速提升医院影像服务水平的能力，包括快速对接医院信息系统、快速对接东莞市分级诊疗云平台和快速对接东莞市社区卫生服务信息系统，实现病人影像服务在院内不同信息系统之间形成无缝闭环、与分级诊疗云平台无缝对接、与石龙及松山湖两家社区卫生服务中心无缝对接。对接内容、数据流向、实现方式不完整或未能结合具体应用场景均不得分。（全部提供得12分，每缺一项扣4分，扣完为止） - 与东莞市第三人民医院信息系统无缝对接。 - 与东莞市分级诊疗云平台无缝对接。 - 与石龙及松山湖两家社区卫生服务中心无缝对接。 |
| 3 | 快速赋能基层能力 （12分） | 投标人具备快速赋能基层能力。投标人能结合市社区卫生服务信息系统、市分级诊疗云平台、市预约服务统一平台功能特点，及具体应用场景，描述快速实现系统对接，快速赋能基层的具体实现方法及对接方案。不能结合具体应用场景表述方案的不得分；不能结合系统的特点，从对接内容、数据流向、实现方式进行完整表述上述系统之间有机无缝的不得分。（全部提供得12分，每缺一项扣4分，扣完为止） - 社区卫生服务机构接入分级诊疗云平台。 - 医疗机构间通过市分级诊疗云平台实现转诊服务。 - 医疗机构间通过市预约服务统一平台预约影像云服务。 |
| 4 | IHE技术规范 （3分） | 产品通过中国IHE-C测试，并且通过5 个（含）以上集成模式和 20 个（含）以上必须性功能角色测试，全部提供得3分，否则得0分。（提供测试通过证明文件复印件，不提供不得分） |
| 5 | 产品资质 （7分） | 1、PACS产品同时通过FDA认证和中国食品药品监督管理局注册登记并提供证明（同时具备双证），得3分，未通过或未能提供证明，得0分。 2、PACS产品通过CE认证提供证明得2分，未通过或未能提供证明，得0分。 3、提供下列计算机软件著作权登记证书：（全部提供得2分，每缺一项扣0.5分，扣完为止） - PACS系统。 - RIS系统。 - 文本信息格式转化软件。 - 结构化报告软件。 注：以上三点均需提供相关证明材料复印件，不提供不得分。 |
| 6 | 软件模块完整性 （6分） | 依据招标文件中的软件模块要求，满足以下关键模块，并提供对应截图（全部提供得6分，每缺一项扣2分，扣完为止） - MPR多平面重建软件包 - 三维重建软件包 - 容积匹配处理软件包 - 高级心脏分析软件包 - 高级血管分析软件包 - 肿瘤病变管理软件包 - 即时通讯模块 - 报告分发模块 |
| 7 | 系统实施方案 （2分） | 优（2分）：方案项目管理制度完备，项目实施计划合理可行，具有项目进度、质量、风险、资源、范围等方面控制的必要措施，实施和培训方案任务清晰，分工明确。 中（1分）：方案项目实施计划合理可行，实施和培训方案任务清晰，分工明确。 差（0分）：方案项目实施计划不可行。 |

- 价格分（30分）

- 价格分计算方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100（精确到0.01）。

- 小型和微型企业产品价格扣除。

  - 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

  - 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

    - 符合中小企业划分标准。（中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准）。

    - 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。（本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业）。

  - 参加政府采购活动的小型或微型企业应当提供《小型或微型企业声明函》（格式见第五章）。

  - 根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业，监狱企业投标的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《小型或微型企业声明函》。

  - 根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，残疾人福利性单位视同小微企业，残疾人福利性单位投标的提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第五章），不再提供《小型或微型企业声明函》。

- 节能、环境标志产品价格扣除

  - 采购产品为《节能产品政府采购清单》内非标记★符号的节能产品的，给予5%的价格扣除，须提供最新一期《节能产品政府采购清单》中该产品所在页复印件及该产品的报价。

  - 采购产品为《环境标志产品政府采购清单》内的，给予5%的价格扣除，须提供最新一期《环境标志产品政府采购清单》中该产品所在页复印件及该产品的报价。

  - 投标产品中仅有部分节能、环境标志产品的，则按所投节能、环境标志产品的价格予以扣除。

## 六、授予合同

### 中标通知书

  - 采购人依法按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人。中标人确定后，中标结果将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、东莞市公共资源交易网（www.dgzb.com.cn）、东莞市政府采购网（dggp.dg.gov.cn）及采购代理机构网站上公告。在发布公告的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

  - 中标人需在中标结果公告结束后15日内按规定领取中标通知书。

### 文件核对

发出结果公告后3个工作日内，中标人必须提交在投标文件中提供的资质证明文件、业绩等主要证明文件原件到采购代理机构进行有效性核对（如中标人授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，需提供中标人与分支机构关系的法律证明材料）。如果审查通过，则将合同授予该中标人；如果审查没有通过，则其投标文件被拒绝。

### 质疑与回复

- 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，应当以书面形式在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内向采购人、采购代理机构提出质疑。

- 潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

- 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

- 质疑供应商需提供符合规定的质疑函（格式见中国政府采购网-下载专区-政府采购供应商质疑函范本）和必要的证明材料，质疑内容不得含有虚假、恶意成分。

- 采购人、采购代理机构在收到质疑函后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

- 质疑函接收方式：快递或现场提交给联系人。

- 采购人、采购代理机构名称、地址和联系方式见第一章“投标邀请”。

### 签署合同

- 采购人与中标人在投标有效期内及自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

- 在订定合同过程中，如中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，或采购人发现中标人弄虚作假，骗取中标的，采购人可以取消其中标资格，确定排名第二的中标候选人为中标人并签订采购合同，也可以重新进行招标。

- 采购人必须凭中标通知书与中标人签订该项目的采购合同。

- 中标人应在合同签订之日起五个工作日内将合同副本送交到采购代理机构进行备案。

### 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

### 招标代理服务费

中标人须向采购代理机构交纳招标代理服务费，收费标准如下：

  - 以中标通知书中确定的中标总金额作为收费的计算基数。

  - 招标服务费按差额定率累进法计算。

  - 招标服务费币种为人民币。

  - 本项目按货物招标类收费

| 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5％ | 1.5％ | 1.0％ |
| 100—500 | 1.1％ | 0.8％ | 0.7％ |
| 500—1000 | 0.8％ | 0.45％ | 0.55％ |
| 1000—5000 | 0.5％ | 0.25％ | 0.35％ |
| 5000—10000 | 0.25％ | 0.1％ | 0.2％ |
| 10000——100000 | 0.05％ | 0.05％ | 0.05％ |
| 100000以上 | 0.01％ | 0.01％ | 0.01％ |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为1000万元，计算招标代理服务费额如下：

100万元×1.5％＝1.5万元

（500－100）万元×1.1％＝4.4万元

（1000－500）万元×0.8％＝4万元

合计收费＝1.5＋4.4＋4＝9.9 (万元)

### 融资担保

- 融资担保，是指由专业担保机构为投标人向银行融资提供的保证担保。中标人可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资。

- 为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，根据政府采购信用担保相关政策的精神，本项目欢迎供应商使用融资担保手段，并由试点地区的专业担保机构作为中标（成交）供应商向当地金融机构融资授信的承办机构。

- 试点地区专业担保机构：东莞市金鼎融资担保公司、在东莞市财政局备案同时签订合作框架协议的商业银行。

### 废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

### 解释权

本招标文件的解释权属本采购代理机构。

# 第四章  合同格式

政府采购

合 同 书

项目编号：

项目名称：

合同编号：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据               项目（项目编号：      ）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《合同法》的规定，以及招标文件、招标文件补充或澄清文件，乙方的投标文件及各种书面承诺，在平等自愿的基础上，一致同意签订本合同。

一、合同项目

1、乙方在投标书所列的货物的供应、售后服务责任；

2、乙方完成在投标书中所列的货物、服务的全部承诺；

二、货物一览表

| 序号 | 货物名称 | 型号规格 | 产地/品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、价格

1、合同总价：（人民币）大写                （￥             ）。

2、总价包括了车身价、设备及改装费、临时牌照费、临时保险费、车辆购置税费、交强险、上牌检测费、运输费，不包含商业险等杂费。

3、本合同价为固定不变价。

四、付款方式

五、货物的要求

1、货物为全新的（原装）产品（含零部件、配件、随机工具等），表面无划伤、无碰撞。

2、本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3、产品必须具备出厂合格证。

4、乙方应将所供货物的售后服务承诺书或证明、用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

六、完工要求：

1、完工时间要求：

1）乙方在项目合同签订之日起30日内，完成本项目影像云服务系统产品提交、安装与部署，建立专家阅片中心；

2）乙方在项目合同签订60日内，实现影像云服务系统与医院信息系统对接，完成原有系统平滑对接和历史数据迁移，可信接入分级诊疗云平台，社区卫生服务中心接入等系统对接工作；

3）乙方在项目合同签订90日内，完成项目的实施、培训和试运行工作，并完成项目的验收。

2、交货地点：甲方用户指定地点

七、包装、运输、保险

1、乙方所供货物的制造商原装出厂包装箱号与设备出厂批号一致。

2、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责，由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

3、包装应足以承受整个过程中的运输、转运、贮存等，并考虑交货地区的气候特点。

4、每一包装箱两个侧面用不褪色的容易识别的中文字样作出标记：箱号、装运标志、毛重、净重、到货地址、收货人名称、货物名称等。

5、货物在验收合格前的保险由乙方负责，并负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

八、安装与调试

乙方必须在交货的同时，按本合同的技术规格、技术规范的要求向甲方提供安装调试，并将设备调试到最佳状态。未经甲方同意，不得更换合同内签订的货物。

九、合同的转让和分包

1、本合同为总承包合同，不能以任何形式进行分包；

2、乙方不能把本合同下的项目转包或分包给其他单位实施。如甲方发现乙方转包或分包证据，乙方立刻失去继续供货资格，乙方不得破坏现场与施工效果，甲方不再付款。

十、验收方式及质保期、售后服务要求

1、在交货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分。

2、验收应在甲乙双方共同参加下进行，依据制定的方案进行安装、调试，确保通过有关部门的验收。

3、验收按国家有关规定、规范进行。验收时发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形的，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付。换货的相关费用由乙方承担。

4、甲方组织项目验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则，鉴定费由乙方承担。

5、除“合同主要条款”规定外，合同项下货物的质量保证期按生产厂家的标准执行。在质保期内，如货物非因甲方的人为原因而出现的质量问题由乙方负责①在接到通知 1 小时内，乙方应用备件替代问题件，保证设备继续正常运行；②对问题件进行包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。

6、乙方不能在限期内按以上要求替代、维修问题货物，甲方有权自行修复，费用由乙方支付。甲乙双方均不能修理或调换的，按不能交货处理，乙方应退回相应的货款。

7、乙方应提供交货地点所在地的货物报修电话及联系人。

十一、知识产权

1、乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，甲方免受第三方提出侵其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

2、投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

十二、违约责任与赔偿损失

- 乙方交付的货物不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

- 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

- 甲方无正当理由拒收货物，到期拒付货物款项的，甲方向乙方偿付本合同总价5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

- 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十三、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十四、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十五、税和关税

1、中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由甲方负担。

2、中国政府根据现行税法规定对乙方或其其雇员征收的与本合同有关的一切税费应由乙方负担。

3、在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

十六、其它

1、本合同之所有附件和中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

3、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十七、合同生效

1、本合同经双方授权代表签字盖章后生效，生效日以最后一个签字日为准。

2、本合同一式四份，具有同等法律效力。本合同共  页，正本一式   份，合同双方各执两份。

本合同合计   页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

法定代表(签字)：                   法定代表(签字)：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

传真：					    		 传真：

开户银行：	                        开户银行：

账号：                             账号：

签约时间：

签约地点：

# 第五章  投标文件组成及参考格式

## 一、唱标信封（参考格式）

需放入以下文件：

    - 开标一览表

    - 分项报价表

    - 投标保证金汇入情况说明

    - 投标保证金汇款底单复印件（加盖单位公章）

    - 法定代表人授权委托书（如有）

格式1

## 开标一览表

项目编号：

项目名称：

| 项目内容 | 投标总报价 | 完工时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写（人民币） 小写（人民币） |  |  |

投标人名称（公章）：

日期：

注：

1. 请严格以此报价一览表格式填写相关内容；价格以外的任何文字说明均填入备注栏。

2. 唱标信封中得《开标一览表》的投标总价与投标文件的投标报价不一致，以唱标信封中得《开标一览表》为准。

格式2

## 分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 产地/品牌 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

日期：

注：

1、如果单价和总价不符时，以单价为准，修正总价。

2、本表中所有项目的价格必须填写（不能空白），没有或免费或已包含在其他分项中的以“0”表示并在相应备注栏中说明。

格式3

## 投标保证金汇入情况说明

致：东莞市聚福招标代理有限公司

本单位已按       项目（项目编号：     ）的招标文件要求，于    年    月    日前以           （付款形式）方式汇入指定账户（账户名称：        ，账号     ,开户银行：   ）。

本单位投标保证金的汇款情况：（详见附件－投标保证金进账单）

汇出时间：    年    月    日；

汇款金额：（大写）人民币       元（小写：￥      元），

汇款账户名称：  （必须是投标时使用的账户名）

账    号：  （必须是投标时使用的账号）

开户银行：    省    市

联行号：  （必须是开户银行的联行号）

本单位谨承诺上述资料是正确、真实的，如因上述证明与事实不符导致的一切损失，本单位保证承担赔偿等一切法律责任。

投标保证金退回时，请按上述资料退回。

（单位公章）

年  月  日

单位名称：

单位地址：

联系人：

单位电话：              联系人手机：

## 二、投标文件（参考格式）

正本/副本

投 标 文 件

项目编号:

项目名称：

投标人名称：

地址：

日    期：

目录表

| 序号 | 文件名称 | 提交情况 |  | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有 | 无 |  |
| 1 | 评分内容索引 |  |  |  |
| 2 | 开标一览表 |  |  |  |
| 3 | 分项报价表 |  |  |  |
| 4 | 投标函 |  |  |  |
| 5 | 承诺书 |  |  |  |
| 6 | 营业执照、税务登记证、企业组织机构代码证副本（或“统一社会信用代码”的营业执照）复印件 |  |  |  |
| 7 | 其他需提供的合格投标人证明资料复印件 |  |  |  |
| 8 | 小型或微型企业声明函（如符合） |  |  |  |
| 9 | 残疾人福利性单位声明函（如符合） |  |  |  |
| 10 | 投标保证金汇入情况说明 |  |  |  |
| 11 | 法定代表人证明书 |  |  |  |
| 12 | 法定代表人授权委托书 |  |  |  |
| 13 | 资格文件声明函 |  |  |  |
| 14 | 投标人基本情况 |  |  |  |
| 15 | 交纳服务费承诺书 |  |  |  |
| 16 | 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  |  |
| 17 | 经会计师事务所审计的年度财务报表复印件 |  |  |  |
| 18 | 商务条款响应一览表 |  |  |  |
| 19 | 项目业绩 |  |  |  |
| 20 | 项目负责人及管理技术人员 |  |  |  |
| 21 | 货物清单 |  |  |  |
| 22 | 技术条款响应一览表 |  |  |  |
| 23 | 实施方案及承诺 |  |  |  |
| 24 | 服务点证明材料 |  |  |  |
| 25 | 货物简要说明书(附产品彩页) |  |  |  |
| 26 | 其他需提供的证明资料 |  |  |  |
| 注：投标人认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目。 |  |  |  |  |

格式4

## 评分内容索引

| 评分内容 | 评分细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分 |  |  |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
| 技术部分 |  |  |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |
|  |  | 投标文件第（）页 |

投标人名称（公章）：

日期：

格式5

## 投标函

致：东莞市聚福招标代理有限公司

我方确认收到贵方提供的　　  （项目名称）    （项目编号：        ）的投标邀请，我方：    （投标人名称）    作为投标人正式授权　（代表人全名，职务） 代表我方进行有关本次投标的一切事宜。

我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：

      - 全部货物之供应和有关服务的报价都包含在投标总价内（详见开标一览表）；

      - 本投标文件的有效期自递交投标文件截止日后90天有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；

      - 我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修正文（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件并完全明白，我方放弃在此方面提出含糊意见、质疑或误解的一切权力；

      - 我方明白并愿意在规定的递交投标文件截止时间和日期之后，投标有效期之内撤回投标，则投标保证金将被贵方没收；

      - 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据或信息；

      - 我方理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价；

      - 我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务；

      - 保证投标文件中所有资料均真实有效，否则按无效投标处理，并愿意接受按弄虚作假骗取中标的有关规定进行处理；

      - 所有与本投标有关的函件请发往下列地址：

电　　话：　　　　　　　　　　　		传　　真：

电子邮箱：　　　　　　　　　　　		邮政编码：

投标人全称（盖公章）：

地  　址：

格式6

## 承诺书

致：东莞市聚福招标代理有限公司

1、我方已完整阅读了                      项目（项目编号：           ）招标文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件），并完全理解上述文件所表达的意思，该项目递交投标文件时间截止后，我方不再对上述文件内容进行询问或质疑。

2、我方依法缴纳税收和社会保障资金良好，无违法、不良记录及违反商业道德的行为。

3、我方依法注册，在法律上、财务上和运作上完全独立于（采购人名称）（采购人）及东莞市聚福招标代理有限公司。

4、我方及附属机构，非为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我方承担。

特此承诺！

投标人名称（盖章）：

地址：

电话：

传真：

格式7

## 小型或微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加     (采购人单位名称)    的   (项目名称)       采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司属于          行业，有从业人员        人，最近一年营业收入为          元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日　　　期：

格式8

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       （采购人名称）的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日    期：

格式9

## 法定代表人证明书

先生/女士，现任我单位/公司        职务，为法定代表人，特此证明。

日期：

单位名称（盖章）：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

附：必须提供法定代表人身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

格式10

## 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本单位授权（投标人名称）的在下面签字的（授权代表姓名、职务）为本单位的合法代理人，就项目编号为（        ）的               项目招标的投标和合同执行，作为投标人代表以本单位的名义处理一切与之有关的事宜。

代理人无转委权。

本授权书于     年   月   日签字生效，特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人签字或盖章：

职    务：

投标人授权代表签字或盖章：

职    务：

附：必须提供被授权代表身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

格式11

## 资格文件声明函

致：东莞市聚福招标代理有限公司

关于贵方     年   月   日               项目（项目编号：       ）的投标邀请，本签字人愿意参加投标，并证明提交的投标文件和说明是准确的和真实的，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本公司承担。

投标人名称（公章）：

日期：

格式12

## 投标人基本情况

一、公司基本情况

1、公司名称：                电话号码：

2、地  址：                  传  真：

3、注册资金：                经济性质：

4、公司开户银行名称及账号：

5、营业执照注册号（或信用代码）：

6、经营范围：

7、公司简介：

8、公司财务情况：(提供财务报表复印件)

| 年份 | 年营业总值 | 净利润 | 资产负债率 | 经营活动产生的现金流量净额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、投标人获得国家有关部门颁发的资质证明：（如有）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

日期：

格式13

## 交纳服务费承诺书

致：东莞市聚福招标代理有限公司

如果我方在贵公司组织的               项目（项目编号：            ）中被确定为中标人，我公司保证按照招标文件规定交纳“招标代理服务费”后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账，我司将同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。

如我方违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，同意东莞市聚福招标代理有限公司办理支付手续，扣除我司提交的全部投标保证金，并愿承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺！

投标人名称（公章）：

日期：

格式14

## 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：东莞市聚福招标代理有限公司

我方参加               项目（项目编号：            ）的政府采购活动，并声明：

本公司在参加本采购项目政府采购前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

投标人名称（公章）：

日期：

注：较大数额罚款标准以作出行政处罚机构所在地规定金额标准确定，广东省对法人或者其他组织较大数额罚款标准为10万元（含）以上罚款，对海关、金融、国税、外汇管理等实行垂直领导的行政机关和公安机关、国家安全机关的较大数额罚款标准，国家有关行政主管部门另有规定的，从其规定。

格式15

## 商务条款响应一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件 商务条款 | 投标响应文件 商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1、偏离情况项填写“正偏离”、“负偏离”或“完全响应”，说明项中填写原因。

2、商务条款包括但不限于合格投标人条件、交货期、付款方式、合同内容等要求。

3、如商务条款均满足招标文件要求,请在表内填写“全部内容无偏离，完全响应招标文件要求”。

投标人名称（公章）：

日期：

格式16

## 项目业绩

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 合同总价 | 完成时间 | 业主单位联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：

1、此业绩必须按招标文件要求提供相关证明材料。

2、如被发现虚假将取消中标资格。

投标人名称（公章）：

日期：

格式17

## 项目负责人及管理技术人员

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人需附上有关个人学历、职称等证明文件复印件

投标人名称（公章）：

日期：

格式18

## 货物清单

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌 | 型号 | 产地 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

日期：

格式19

## 技术条款响应一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件 技术条款 | 投标响应文件 技术条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1、偏离情况项填写“正偏离”、“负偏离”或“完全响应”，说明项中填写原因。

2、本表必须对应招标文件第二章“用户需求书”中的技术要求填写。

3、如技术条款均满足招标文件要求,请在表内填写“全部内容无偏离，完全响应招标文件要求”。

投标人名称（公章）：

日期：